| Todos los BIO deben entregarse utilizando esta lista de verificación de entrega y el Instrucciones de uso del dispositivo correspondiente. Tenga en cuenta que BIO no es un curso de capacitación clínica; para capacitación clínica, comuníquese con nuestro departamento local de Educación y Capacitación Esta BIO debe ser refrendada por ambas partes, con copias retenidas por el cliente y la organización local de Dräger que vende productos médicos. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objetivo | Terminado (S/N/NA) |
| General | - Leer el número de serie en la placa de características. - Leer y anotar la versión de software. - Comprobar que los accesorios, así como sus conexiones e interruptores no estén dañados. | S |
| Configuración del equipo | - Comprobar ruedas orientables. - Comprobar cables de conexión. - Comprobar sistema de ventilación. - Comprobar sensor de flujo. - Comprobar canistel. - Comprobar vaporizador. | S |
| Preparación Para uso | - El equipo está equipado completamente. - Conectar cable de alimentación de la red eléctrica - Conectar suministro de gas. - Conectar sensor de flujo. - Conectar circuito de pruebas. - Conectar pulmón de prueba. - Conectar vaporizador. | S |
| Prueba de Funcionamiento | - Encender la unidad con el interruptor principal. - Prueba de Botón giratorio. - Prueba de la Tecla de Silencio. - Chequeo del sistema. - Prueba de los modos ventilatorios. - Verificación de Alarmas Audiovisuales. - Prueba de funcionamiento de la batería y fallo de corriente. | S |

| Nombre del Producto | Nº Articulo (Referencia) | Nº Serie |  | Version de Software | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#productos}{nombre} | {referencia} | {numero_serie} |  | {version_software} | {internal_id}{/productos} |
| CLIENTE: {cliente} Dirección: {direccion} |  |  |  |  |  |
| Cargo y Departamento de trabajo: {cargo_departamento} |  |  | Fecha de Instalación: {fecha_instalacion} |  |  |
| Responsable del Centro de Salud {responsable_centro_salud} |  |  | Firma: %firma_responsable_centro% |  |  |
| Responsable Dräger: {responsable_drager} |  |  | Firma {%firma_responsable_drager} |  |  |

CONTROL DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN 6

| NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- |
| {#asistentes}{nombre} |  | {fecha}{/asistentes} |

Notas de cambio

Revisión 01: Cambio de “Dräger Medical” a “organización local de Dräger que vende productos médicos”. N/A agregado en la columna "Completado" Objetivo en el capítulo "General" cambiado - siguientes adiciones: - documentación adjunta, incluido el manual de administración, información relacionada con la seguridad, instrucciones para los usuarios, consejos para IEEE 11073 SDC, - Consejo: instrucción electrónica. - Organización (operativa) responsable.