| Todos los BIO deben entregarse utilizando esta lista de verificación de entrega y el Instrucciones de uso del dispositivo correspondiente. Tenga en cuenta que BIO no es un curso de capacitación clínica; para capacitación clínica, comuníquese con nuestro departamento local de Educación y Capacitación Esta BIO debe ser refrendada por ambas partes, con copias retenidas por el cliente y la organización local de Dräger que vende productos médicos. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objetivo | Terminado (S/N/NA) |
| General | - Leer el número de serie en la placa de características. - Leer y anotar la versión de software. - Comprobar que los accesorios, así como sus conexiones e interruptores no estén dañados. | S |
| Configuración del equipo | - Comprobar puertas y/o panel de acceso. - Comprobar las ruedas orientales. - Comprobar cables de conexión. - Comprobar colchón. - Comprobar filtros de aire. | S |
| Preparación Para uso | - El equipo está equipado completamente. - Conectar cable de alimentación al equipo. - Conectar suministro de gases. - Conexión de sensor de temperatura. | S |
| Prueba de Funcionamiento | - Encender la unidad con el interruptor principal. - Prueba de modos de funcionamiento. - Prueba de los sensores de temperatura - Prueba de regulación de altura (Si aplica) - Prueba de balanza (Si aplica) - Alarma de fallo de la red. | S |

| Nombre del Producto | Nº Articulo (Referencia) | Nº Serie |  | Version de Software | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maquina de anestesia - Modelo Perseus A500 | MK06000 | st244 |  | 2.1 | 13245 |
| Maquina de anestesia - Modelo Atlan A350XL | 8621600 | st444 |  | 2.1 | 13246 |
| CLIENTE: sana Dirección: san isidro |  |  |  |  |  |
| Cargo y Departamento de trabajo: centro quiru |  |  | Fecha de Instalación: 29 de noviembre de 2025 |  |  |
| Responsable del Centro de Salud jadmir vicente |  |  | Firma: %firma_responsable_centro% |  |  |
| Responsable Dräger: Administrador |  |  | Firma |  |  |

CONTROL DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN

| NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- |
| jhonatan atencio |  | 28 de noviembre de 2025 |
| jhajan sifuentes |  | 28 de noviembre de 2025 |
| no quiero mas |  | 28 de noviembre de 2025 |

Notas de cambio

Revisión 01: Cambio de “Dräger Medical” a “organización local de Dräger que vende productos médicos”. N/A agregado en la columna "Completado" Objetivo en el capítulo "General" cambiado - siguientes adiciones: - documentación adjunta, incluido el manual de administración, información relacionada con la seguridad, instrucciones para los usuarios, consejos para IEEE 11073 SDC, - Consejo: instrucción electrónica. - Organización (operativa) responsable.