| Todos los BIO deben entregarse utilizando esta lista de verificación de entrega y el Instrucciones de uso del dispositivo correspondiente. Tenga en cuenta que BIO no es un curso de capacitación clínica; para capacitación clínica, comuníquese con nuestro departamento local de Educación y Capacitación Esta BIO debe ser refrendada por ambas partes, con copias retenidas por el cliente y la organización local de Dräger que vende productos médicos. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objetivo | Terminado (S/N/NA) |
| General | - Leer el número de serie en la placa de características. - Leer y anotar la versión de software - Comprobar que los accesorios, así como sus conexiones e interruptores no estén dañados. | S |
| Configuración del equipo | - Comprobar la estación (Si aplica) - Comprobar cables de conexión - Comprobar registrador (Si aplica) - Comprobar batería - Comprobar botones de membrana | S |
| Preparación Para uso | - El equipo está equipado completamente. - Conectar cable de alimentación al equipo - Conectar sensores de cada parámetro | S |
| Prueba de Funcionamiento | - Encender la unidad. - Prueba de Botón giratorio. - Prueba de la Tecla de Silencio. - Prueba de la pantalla táctil. - Prueba de los sensores de cada parámetro. - Verificación de alarmas audiovisuales - Alarma de fallo de la red. | S |

| Nombre del Producto | Nº Articulo (Referencia) | Nº Serie |  | Version de Software | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maquina de anestesia - Modelo Atlan A350XL | 8621600 | NUEVA SERIE |  | NUEVO SOFT | NUENONO |
| CLIENTE: CLIENTE NUEVO Dirección: NUEVA DIRECCION |  |  |  |  |  |
| Cargo y Departamento de trabajo: NUEVO CARGO |  |  | Fecha de Instalación: 26 de noviembre de 2025 |  |  |
| Responsable del Centro de Salud NUEVO RESPONSABLE |  |  | Firma: %firma_responsable_centro% |  |  |
| Responsable Dräger: Administrador |  |  | Firma |  |  |

CONTROL DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN

| NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- |
| NUEVO ASISTENTE |  | 26 de noviembre de 2025 |
| SEGUNDO ASISTENTE |  | 26 de noviembre de 2025 |

Notas de cambio

Revisión 01: Cambio de “Dräger Medical” a “organización local de Dräger que vende productos médicos”. N/A agregado en la columna "Completado" Objetivo en el capítulo "General" cambiado - siguientes adiciones: - documentación adjunta, incluido el manual de administración, información relacionada con la seguridad, instrucciones para los usuarios, consejos para IEEE 11073 SDC, - Consejo: instrucción electrónica. - Organización (operativa) responsable.